云媒体管理平台 PC端

用户说明书

凯新创达科技发展有限公司

文档修订记录

| 版本号 | 状态 | 描述 | 日期 | 作者/修改人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | A | 新建 | 2015-10-23 | 刘轩、王川阳 |  |
| V1.1 | M | 修改 | 2015-11-24 | 刘轩 |  |

*状态：A——增加，M——修改，D——删除

1	概述	1

1.1	功能概述	1

1.2	版权声明	1

2	运行环境	1

2.1	软件环境	1

3	操作说明	1

3.1	安装	1

3.2	功能说明	2

3.2.1	登录	2

3.2.2	菜单	3

3.2.3	位置管理	4

3.2.4	设备管理	6

3.2.5	用户管理	9

3.2.6	信号切换	14

3.2.7	场景管理	19

3.2.8	系统设置	21

# 概述

## 功能概述

为了更好的、方便的控制矩阵，开发了PC端控制软件，矩阵控制软件有效的解决了以往对操作的限制，实现了多用户、分权限的管理切换模式。

## 版权声明

Copyright &copy; kensence.com,Inc. All rights reserved.

# 运行环境

## 软件环境

操作系统：Windows7以上。

# 操作说明

## 安装

直接运行PC端安装文件：setup.exe。

## 功能说明

### 登录

点击PC客户端  ，进入登录界面。

如图1所示，为用户登录页面，可输入用户名和密码，以及可选“记住密码”或“自动登录”选项。

图1

点击右上方“”图标，出现服务器设置页面，如图2所示，分别输入服务器IP地址和端口号，点击确定即可。

图2

输入完所有，点击“登录”按钮，将会加载到主菜单页面。若登录失败，客户端会给出相应的错误提示。

### 菜单

如下图3所示，登录成功之后将会加载到如下主菜单页面，菜单分为：连接管理、离线管理、用户管理、设置、关于五部分。

主菜单默认“连接管理”页面，页面左边部分是：设备树，右边部分是：场景列表、连接列表和预览窗口，该页面包含：位置管理、设备管理、信号切换、场景管理几大主要功能。

客户端基本操作流程：位置管理→设备管理→用户管理→信号管理→场景管理。

图3

### 位置管理

如图4所示，编码器设备和解码器设备下方，显示“默认”位置，所有在线设备，最开始都在“默认”位置下。

为了方便、统一地管理设备，可以首先划分设备所在的位置，所有设备分配到相应的位置，便于设备管理和信号切换。

图4

增加位置

如图5、6所示，点击“编码器设备”或者“解码器设备”，右键选择“增加位置”，输入位置名称，即可添加新位置。

图5

图6

位置管理

如图7所示，点击位置名称，右键选择，即可对该位置进行修改、删除和刷新操作。

图7

### 设备管理

位置划分完毕后，下一步即可对设备进行分配和管理。

分配设备：

对于“默认”位置下的在线设备，可以将它们分配到指定位置。

如图8、9所示，点击设备名称，右键选择“修改设备”，更改“设备位置”，保存成功后，该设备将显示在指定位置下方的列表中。

图8

图9

增加离线设备、离线管理：

位置下，可以手动增加离线设备。如图10所示，点击该位置名称，右键选择“增加设备”，输入设备完整信息，“设备状态”选择“off”。离线设备统一显示在“离线管理”页面，该设备上线后，会根据设备的MAC地址自动识别。

图10

设备管理

如图11所示，点击设备名称，右键选择，即可对设备进行查看、修改、删除和刷新操作。

图11

### 用户管理

场景和设备添加及分配完毕后，可创建用户，用户管理页面，如图12所示。

客户端初始用户为管理员，默认账号admin，默认密码admin，管理员登录后，可创建不同级别的用户。

不同用户，指定不同管理权限，管理相应的位置、设备、场景和信号切换，实现多用户、分级别、分权限管理。

图12

添加用户

只有管理员才可以添加用户。

如图13所示，点击“admins”，右键选择“添加用户”，设定用户名和密码，并选择所属组别，设定管理权限。

所属组别分为：admins和operators。

其中，管理员admins享有最高权限，可以管理所有位置、设备、场景及信号切换；操作员operators仅可以管理指定位置下的信号切换。

图13

创建操作员operators账户时，可以选择管理范围，如图14所示。

图14

用户列表

用户添加完毕，管理员登录，可以看到所有用户，如图15所示；操作者登录后，只能看到自己。

图15

用户删除

只有管理员才可以删除用户，如图16所示，点击用户，右键选择删除用户即可。

图16

用户管理

如图16示，点击用户，右键选择，可以查看用户信息，进行用户修改、密码修改操作。

其中管理员可对所有用户进行以上操作；操作者，只能查看用户信息，修改自己的密码，不能进行其他用户操作。

特别说明

管理员admin，是服务器初始内嵌账号，管理员组里的其他账号，没有权限对admin用户进行修改、删除、修改密码操作。

### 信号切换

创建连接

进入连接管理页面，如图17所示，为创建连接过程。

点击左边任意编码器设备（T）选框，对号出现则说明已选中；然后再选择右边解码器设备(R)，可以选择多个R。最后点击“连接”按钮，完成信号切换功能。

点击左边页面“当前连接”，已建立的连接，会显示在下方“连接列表”中，并显示媒体源和媒体输出端，如图18所示。

图17

图18

预连接

多台编码器与多台解码器同时建立连接，即多个连接同时进行，可以加入预连接。选中编解码器后，点击“加入预连接”按钮，如图19所示；左边页面选择“预连接”，预连接会显示在“连接列表”中，同时显示媒体源和媒体输出端，如图20所示。

选中预连接，点击下方“应用”按钮，可建立连接，实现信号切换功能。如图20所示。

图19

图20

预览窗口

双击编码器，或者勾选编码器设备选框，左边页面预览窗口处，可以显示编码器视频源图像。如图21所示。

图21

### 场景管理

保存场景

为了方便用户使用，在当前连接下，点击“场景保存”，系统会把当前的连接状态保存为一种连接模式；输入想保存当前场景的名字，点击确定保存。如图22所示。

注：保存的场景名字不能重复。操作员只能看到自己账号所创建的场景，无法对其他账号创建的场景进行操作。

应用场景

保存过的场景，显示在会议室场景列表中，选择场景，点击“应用”按钮，可以加载保存过的场景，实现快速信号切换，如图23所示。

另：选择列表中的场景，点击“清空”按钮，可以清空数据。

图22

图23

### 系统设置

系统设置

设置当前服务端IP地址及网段，如图24所示。

关于

显示产品信息：产品名称和当前版本，如图25所示。

图24

图25

常见问题处理

1 安装后无法打开？

Answer：检测硬件配置，卸载，重新安装。

2 无法登录？

Answer：检查输入的服务器IP地址是否正确，并确保服务器正常运行。

3 用户名错误？

Answer： 默认用户名admin， 密码 admin，检测是否输入正确。

4 输入了正确的用户名，登录错误？

Answer：关闭应用程序重新打开，输入默认用户名和密码登录。

5 软件无法正常使用？

Answer：联系kensence技术支持。

# Text boxes

手册版本：V 1.0.0